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2026年仪器设备校准清单

	序号
	编号
	名称
	型号规格
	数量
	溯源方式

	1
	
	电子天平
	HVI
	17
	周期校准

	2
	107
	棉花束纤维强力仪
	卜氏
	1
	周期校准

	3
	109
	纤维切断器
	Y171A
	1
	周期校准

	4
	110
	棉花长度分析仪
	Y111
	1
	周期校准

	5
	114
	束纤维强力仪
	Y162
	1
	周期校准

	6
	116
	束纤维强伸度仪
	154M
	1
	周期校准

	7
	118
	杂质机
	YG042
	1
	周期校准

	8
	128
	MC型棉纤维马克隆仪
	MC
	1
	周期校准

	9
	203
	束纤维强力仪
	Y162
	1
	周期校准

	10
	204
	梳片式长度分析仪
	Y131
	1
	周期校准

	11
	207
	气流仪
	wool model
	1
	周期校准

	12
	216
	纤维切断器
	YG231
	1
	周期校准

	13
	221
	电子显微细度检测仪
	CU
	1
	周期校准

	14
	224
	电脑显微细度分析仪
	CU-6plus
	1
	周期校准

	15
	229
	气流仪
	ELE2
	1
	周期校准

	16
	230
	气流仪
	ELE2
	1
	周期校准

	17
	237
	羊毛草杂干燥机
	DRYDRI33
	1
	周期校准

	18
	238
	羊毛专用烘箱
	1250VMD
	1
	周期校准

	19
	239
	马弗炉
	CF1200
	1
	周期校准

	20
	312
	纤维切断器
	Y171B
	1
	周期校准

	21
	313
	纤维切断器
	Y171E
	1
	周期校准

	22
	314
	纤维切断器
	Y171D
	1
	周期校准

	23
	321
	纤维强伸度仪
	XQ-1A
	1
	周期校准

	24
	322
	校正测色分光仪
	600
	1
	周期校准

	25
	325
	熔点仪
	YG252A-1
	1
	周期校准

	26
	501
	束纤维强力仪
	Y162
	1
	周期校准

	27
	517
	亚麻束纤维切断器
	YG245
	1
	周期校准

	28
	518
	亚麻束纤维强力机
	YG015
	1
	周期校准

	29
	637
	标准光源箱
	Varilux
	1
	周期校准

	30
	660
	电子材料试验机
	5569A
	1
	周期校准

	31
	663
	耐摩擦色牢度仪
	Y571F
	1
	周期校准

	32
	703
	测微尺
	1mm
	1
	周期校准

	33
	704
	带表卡尺
	0-200mm
	1
	周期校准

	34
	705
	秒表
	0.1s
	1
	周期校准

	35
	707
	水平尺
	701型
	1
	周期校准

	36
	708
	转速表
	DT-835
	1
	周期校准

	37
	709
	照度计
	ST-85
	1
	周期校准

	38
	714
	风速计
	Testo 425
	1
	周期校准

	39
	716-724
	温湿度监控装置
	M3
	40
	周期校准

	40
	803
	电热恒温水浴锅
	HH.S11-6
	1
	周期校准

	41
	809
	数字温度计
	JM222
	1
	周期校准

	42
	810
	液相色谱仪
	Vanquish  flex
	1
	周期校准

	43
	828
	防水便携式电导率
	DDB 303A
	1
	周期校准

	44
	849
	Icp-ms
	Supec-7000
	1
	周期校准

	45
	851
	红外显微镜
	SP100/SP

Lmager
	1
	周期校准

	46
	855
	Ph计
	S20
	1
	周期校准

	47
	857
	水浴振荡器
	HZS-HA
	4
	周期校准

	48
	861
	热分析仪
	DSC8500
	1
	周期校准

	49
	866
	全自动可见光谱仪
	Lambda35
	1
	周期校准

	50
	870
	油浴锅
	HH-SJ
	1
	周期校准

	51
	908
	电子天平
	PC4000
	1
	周期校准

	52
	909
	电子天平
	PC2000
	1
	周期校准

	53
	911
	扭力天平
	SAUTER
	1
	周期校准

	54
	912
	扭力天平
	SAUTER
	1
	周期校准

	55
	916
	精密扭力天平
	SAUTER
	1
	周期校准

	56
	917
	精密扭力天平
	JN-A
	1
	周期校准

	57
	924
	电子天平
	BP210S
	1
	周期校准

	58
	925
	电子天平
	BP210S
	1
	周期校准

	59
	928
	恒温烘箱
	Y902A
	1
	周期校准

	60
	929
	电子计价秤
	ACS-6A
	1
	周期校准

	61
	933
	电子数量卡尺
	0-150mm
	1
	周期校准

	62
	934
	钢直尺
	50-1000mm
	5
	周期校准

	63
	939
	电子天平
	XP205
	1
	周期校准

	64
	945
	烘箱
	UNE600
	1
	周期校准

	65
	946
	烘箱
	UNE600
	1
	周期校准

	66
	973
	烘箱
	UNE600
	1
	周期校准

	67
	958
	电子秤
	TC20K
	1
	周期校准

	68
	972
	精密扭力天平
	JN-B-5
	1
	周期校准

	69
	975
	电子天平
	TE2101-1
	1
	周期校准

	70
	983
	双频数控超声波清洗器
	S900H
	1
	周期校准

	71
	987
	移液器
	1000-5000ul
	1
	周期校准

	72
	988
	电子天平
	xp105
	1
	周期校准

	73
	991
	全自动快速八篮烘箱
	YG747C
	1
	周期校准

	74
	992
	全自动快速八篮烘箱
	YG747C
	1
	周期校准

	75
	994
	电子天平
	BSA2202S
	1
	周期校准

	76
	995
	电子天平
	BSA2202S
	1
	周期校准

	77
	996
	电子天平
	BSA6202S-CW
	1
	周期校准

	78
	981
	标准品冰箱
	海尔
	1
	周期校准

	79
	989
	电子天平
	Q224-1CN
	1
	周期校准

	80
	990
	电子天平
	Q224-1CN
	1
	周期校准

	81
	997
	电子天平
	CPA225D
	1
	周期校准

	合计
	
	
	
	143
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